# 附件1：

# 1、鼻部手术器械明细表（2套）

| 序号 | 器械名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持针器 | 18cm1个，16cm1个 | 2个 |
| 2 | 巾钳 | 14cm | 4个 |
| 3 | 刀柄 | 7号 | 1个 |
| 4 | 弯钳 | 16cm（头部是细的） | 1个 |
| 5 | 枪状镊 | 大小各1个 | 2个 |
| 6 | 鼻吸引管 | 3.0＊110mm无减压孔防堵塞 | 1个 |
| 7 | 蝶窦咬骨钳 | 3.0mm椎板式 | 1个 |
| 8 | 鼻粘膜刀 | 5×220mm | 1个 |
| 9 | 鼻剥离器 | 3.0mm 双面带吸引旋转0° | 1个 |
| 10 | 鼻剥离器 | 3.8mm 双面带吸引旋转0° | 1个 |
| 11 | 鼻黏膜刀 | 3-4mm双头 | 1个 |
| 12 | 鼻骨凿 | 4.0mm（半圆枪式） | 1个 |
| 13 | 鼻骨凿 | 4.0mm（鱼尾枪式） | 1个 |
| 18 | 鼻中隔旋转刀 | 3.0mm枪式 | 1个 |
| 19 | 鼻中隔旋转刀 | 4.0mm枪式 | 1个 |
| 20 | 鼻腔撑开器 | 55mm鼻中隔镜 | 1个 |
| 21 | 鼻中隔咬骨钳 | 咬切口 | 1个 |
| 22 | 鼻中隔咬骨钳 | 咬合口 | 1个 |
| 23 | 鼻剥离器 | 3.5mm 双头 | 1个 |
| 24 | 鼻剪 | 上介 | 1个 |
| 25 | 鼻筛窦钳 | 3.5×130mm0°（粗细各1个） | 2个 |
| 26 | 鼻筛窦钳 | 3.5×130mm90° | 1个 |
| 27 | 鼻筛窦钳 | 3.0×130mm45°高桥 | 1个 |
| 28 | 鼻咬切钳 | 3.0×130mm0°黏膜 | 1个 |
| 29 | 鼻咬切钳 | 3.3mm反咬 | 1个 |
| 30 | 蝶窦咬骨钳 | 3.0mm上弯70° | 1个 |
| 31 | 鼻息肉钳 | 前后开口65° | 1个 |
| 32 | 鼻息肉钳 | 前后开口110° | 1个 |
| 32 | 鼻骨锤 | 28×30mm | 1个 |
| 33 | 鼻吸引管 | 2.5×110mm 上颌窦60°防堵塞 | 1个 |
| 34 | 鼻吸引管 | 3.0×110mm 上颌窦60°防堵塞 | 1个 |
| 35 | 鼻吸引管 | 3mm 上额窦70°短头防堵塞 | 1个 |

# 2、喉部所用器械明细表（2套）

| 序号 | 器械名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护胸板 |  | 1个 |
| 2 | 窥视管 | 大号 | 1个 |
| 3 | 窥视管 | 小号 | 1个 |
| 4 | 灯芯 | 3mm×170mm | 1个 |
| 5 | 灯芯 | 3mm×180mm | 1个 |
| 6 | 导管夹 | 5×110mm | 1个 |
| 7 | 支撑架 | 不锈钢支撑圈 涡轮式 | 1个 |
| 8 | 显微喉钳 | 圆口左弯2.5mm | 1个 |
| 9 | 显微喉钳 | 圆口 右弯2.5mm | 1个 |
| 10 | 显微喉钳 | 卵圆口 45°2mm | 1个 |
| 11 | 显微喉钳 | 卵圆口 60°右侧开 | 1个 |
| 12 | 喉黏膜钳 | 抓式右弯70°小号 | 1个 |
| 13 | 喉黏膜钳 | 抓式左弯70°小号 | 1个 |
| 14 | 显微喉剪 | 0° | 1个 |
| 15 | 显微喉剪 | 左弯 | 1个 |
| 16 | 显微喉剪 | 右弯 | 1个 |
| 17 | 吸引管 | 2×230mm | 1个 |
| 18 | 吸引管 | 2.5×230mm | 2个 |
| 19 | 吸引管 | 3×230mm | 1个 |
| 20 | 显微喉刀 | 三角尖头（带手柄） | 1个 |